## Listado original
Protocolos completados |  | Protocolos con cambios pendientes | Protocolos por revisar | Protocolos por crear
Humidificador | Telemetría | UCIM | Tens | Esterilizador BMT | Se metera en contrato, no crear protocolo
Cama | Doppler fetal | MSV | Nebulizador | Bomba de irrigación
Cuna | Torniquete | Incubadora neonatal | Banda caminadora | Faco-vitreofago | Continuar usando protocolo de "eq biomedico", hasta que se cree contrato
Camillas | Compresor vascular | Prueba de esfuerzo | Autoclave | Inversor oculus | No se hará
Tensiometro | Sierra para cortar yeso | Lámpara cielítica | Neumoinsuflador | Electroestimulador | Ver manual del magstim
Pulsoximetro | Equipo biomédico | Calentador de sangre | Grua pesa paciente | Neuronavegador
Manta termica | Agitador | Bomba de infltración | Balanza para recolección de sangre | VPAP
Pesabebé | Neumovent | Microscopio | Lavadora termodesinfectadora | Baño serologico
Gramera | Pipeta | Neopuff | Concentrador de 02 | Horno de cultivo
Báscula | Lámpara de fototerapia | Craneotomo | Blender | Horno de laboratorio
ECG | Laringoscopio | Selladora portatil de tubos | Aeomed VG 70 | incubadora (laboratorio)
Lampara de calor radiante | Lámpara pielitica | Balanza para donación | SV-300 | Esterilizador infrarrojo de tubos
Desfibrilador | Taladro de sierra electrico |  | Centrifuga | Equipo de PCR en tiempo real | Ver manual
Equipo de órganos | Ureterofibroscopio |  | Generador | Mini rotor
Monitor fetal | Videolaringoscopio |  | Narkomed | Agitador de placas calefactoras
Succionador | Escaner con iluminador |  | Hidrocollector | Incubador de bloque seco
Mesa de cirugia | Takaoka |  | Grua para traslado de pacientes | Placa calefactora
Fronto luz | Pegasus |  | Fuente de luz - torre urologia | Videofibrobroncoscopio | Continuar usando protocolo de "eq biomedico", hasta que se cree contrato
Balanza de precisión | Mesa de tracción |  | Pantalla - torre urologia | Videonasolaringoscopio | Continuar usando protocolo de "eq biomedico", hasta que se cree contrato
Pistola para biopsia | Masajeador |  | Consola de video - torre urologia | Dispensador digital de aleaciones
Holter | Calypso |  |  | Descongelador de plasma
Equipo de humidificación de alto flujo
Silla multiproposito - urologia
Note on D2: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar medidas IBP
Note on D3: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar medidas IBP
Note on D4: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se cambiara el filtro bateriológico
Note on D5: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se evaluara el ECG
Note on E5: Shanny Esther Manjarres Campo: en contrato
Note on D6: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se dejara la parte de camara de video y pantalla
Note on D7: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar paso a paso para prueba de alarma de temp baja
Note on D8: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se deja revisión de alarmas porque no son visuales
Note on E8: Shanny Esther Manjarres Campo: Es el mismo de balanza para donación
Note on D9: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si tiene portafusibles
Note on E9: Shanny Esther Manjarres Campo: en contrato
Note on D10: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si lo hará técnica electromédica
Note on D11: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar velocidads de la pieza de mano
Note on D12: Shanny Esther Manjarres Campo: Falta revisar si tiene ON/OFF
Note on D13: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se puede hacer con liquido y no con pesos

## Final
Protocolos completados |  | Protocolos con cambios pendientes | Protocolos por revisar | Protocolos por crear
Humidificador | Telemetría | UCIM | Tens | Bomba de irrigación
Cama | Doppler fetal | MSV | Nebulizador | Electroestimulador | Ver manual del magstim
Cuna | Torniquete | Incubadora neonatal | Neumoinsuflador | VPAP
Camillas | Compresor vascular | Prueba de esfuerzo | Concentrador de 02 | Horno de cultivo
Tensiometro | Sierra para cortar yeso | Lámpara cielítica | Aeomed VG 70 | Horno de laboratorio
Pulsoximetro | Equipo biomédico | Calentador de sangre | SV-300 | incubadora (laboratorio)
Manta termica | Agitador | Bomba de infltración | Generador | Esterilizador infrarrojo de tubos
Pesabebé | Neumovent | Microscopio | Narkomed | Equipo de PCR en tiempo real | Ver manual
Gramera | Pipeta | Neopuff | Hidrocollector | Mini rotor
Báscula | Lámpara de fototerapia | Craneotomo | Pantalla - torre urologia | Agitador de placas calefactoras
ECG | Laringoscopio | Selladora portatil de tubos | Consola de video - torre urologia | Incubador de bloque seco
Lampara de calor radiante | Lámpara pielitica | Balanza para donación |  | Placa calefactora
Desfibrilador | Taladro de sierra electrico | Banda caminadora |  | Dispensador digital de aleaciones
Equipo de órganos | Ureterofibroscopio | Blender |  | Descongelador de plasma
Monitor fetal | Videolaringoscopio |  |  | Equipo de humidificación de alto flujo
Succionador | Escaner con iluminador |  |  | Silla multiproposito - urologia
Mesa de cirugia | Takaoka
Fronto luz | Pegasus
Balanza de precisión | Mesa de tracción
Pistola para biopsia | Masajeador
Holter | Calypso
Grua para traslado de pacientes | Centrifuga
Baño serologico | Neuronavegador
Fuente de luz - torre urologia
Note on D2: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar medidas IBP
Note on D3: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar medidas IBP
Note on D4: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se cambiara el filtro bateriológico
Note on E4: Shanny Esther Manjarres Campo: Esta con tercero
Note on D5: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se evaluara el ECG
Note on D6: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se dejara la parte de camara de video y pantalla
Note on D7: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar paso a paso para prueba de alarma de temp baja
Note on D8: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se deja revisión de alarmas porque no son visuales
Note on D9: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si tiene portafusibles
Note on D10: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si lo hará técnica electromédica
Note on D11: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar velocidads de la pieza de mano
Note on D12: Shanny Esther Manjarres Campo: Falta revisar si tiene ON/OFF
Note on D13: Shanny Esther Manjarres Campo: Verificar si se puede hacer con liquido y no con pesos
Note on D14: Shanny Esther Manjarres Campo: verificar si se deja más bien Prueba de esfuerzo
Note on D15: Shanny Esther Manjarres Campo: Revisar punto 7